| LICENÇA AMBIENTAL PARA ATIVIDADES N° LAR_PD072/2021 |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA CNPJ: 07.289.630/0001-77 EMISSÃO 02/06/2021 VALIDADE 02/06/2026 |  |  |
| PRINCIPAIS CONDICIONANTES * | STATUS | OBSERVAÇÕES |
| Deixar disponível à fiscalização: - PGRS; - Relatórios de opacidade dos veículos da empresa; - Outorga de Direito de Uso da Água; - Laudo anual de qualidade da Caixa Separadora de Água e Óleo; - Certificado ANP; - Certificado dos Bombeiros; -Relatório de manutenção e operação da ETE; - Relatório analítico do efluente oriundo da ETE; - Laudo de análise do efluente final da ETE. | PENDENTE | Certificado Corpo de bombeiros vencido. |
| A Licença Ambiental deverá permanecer afixada em local visível no estabelecimento; | OK | - |
| Empreendimento deve realizar o automonitoramento da ETE, através do envio de relatórios pelo Sistema Digital, conforme os art. 4°, 9°, 10° e 11° da Instrução Normativa n°01/2017 – SEUMA; | - | - |
| TRIMESTRALMENTE, a empresa responsável pela operação e manutenção da ETE deverá entregar à SEUMA e deixar disponível à Fiscalização, um relatório da Operação e Manutenção contendo laudo de análises de uma amostra do efluente depurado na instalação, emitido por um laboratório competente | - |  |
| Publicar a concessão da Licença expedida no presente processo no prazo de 30 (trinta) dias subsequentes a sua concessão. | OK | - |
| Requerer a renovação da Licença de Operação com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de validade desta licença. | Aguardando prazo da renovação | - |